# 渗透系数检测报告

| 委托信息 | 工程名称 | 重庆大学城沙坪坝第二小学校（暂定名） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委托单位 | 重庆科学城城市建设集团有限公司 |  |  |  | 工程地点 |  | 重庆大学城 |
|  | 监督机构 | 高新技术产业开发区管理委员会建设局 |  |  |  | 工程编号 |  | CQZJ2207243 |
|  | 监理单位 | 重庆恒佳工程技术咨询有限公司 |  |  |  | 检测工程编码 |  | CQJCGC221416465 |
|  | 施工单位 | 重庆长利建设工程有限公司 |  |  |  | 项目编码 |  | CQZJ2207243 |
|  | 设计单位 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 |  |  |  | 施工许可证号 |  | 500115202303150201 |
|  | 见证人及证号 | 程伟 渝2019113200306925 |  |  |  | 检测项目 |  | 渗透系数 |
|  | 检测部位 | 雨水花园 |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路等级 | / |  | 填料类型 |  |  | 种植土 |  |
|  | 渗透系数设计要求 | ＞5×10-5m/s |  | 车道数/检测面积 |  |  | / |  |
| 检测信息 | 检测日期 | 2024年03月15日 |  | 检测类别 |  |  | 现场检测 |  |
|  | 检测数量（点） | 1 |  | 检测方法 |  |  | 试坑注水法 |  |
|  | 检测依据 | 《低影响开发设施施工及验收标准》DBJ50/T290-2018 《土工试验方法标准》GB/T50123-2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要检测设备 | 试坑渗水法装置JLD-136 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该检测部位各点渗透系数结果详见检测附表。 （检测专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位声明 | - 报告无“检测专用章”（鲜章）无效； - 该报告无检测、审核、批准签字无效； - 对该报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测公司提出，逾期不予受理； - 委托信息由委托方提供，该报告只对所检部位结果负责； - 未经同意，本报告不得作商业广告用。 |  | 单位信息 |  | 地址：重庆市九龙坡区兴谷路39号14幢 查询电话：18908376017 联系电话：68511592 申诉电话：023-68510854 市场监管局投诉电话：12315 申诉电子邮箱：3596767956@qq.com |  |  |  |
| 备注 | —— |  |  |  |  |  |  |  |

批准：                      审核：                      试验：

# 渗 透 系 数 检 测 报 告

# 检 测 附 表

| 序号 | 检测位置 | 渗透系数实测值（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 1 | X：72103.466 Y：38744.378 H：292.45 | 8.3×10-5 |
|  | 以下空白 |  |